Утверждена

Решением Совета депутатов

Петропавловского 1-го сельсовета

№ 8 от  20.03.2012 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловского 1-го сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

# ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

Петропавловского 1-го сельсовета на 2012- 2017 годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Заказчик Программы | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта Венгеровского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | 1.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании села Петропавловка 1-я Венгеровского района Новосибирской области. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Петропавловского 1-го сельсовета, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Венгеровского района Новосибирской области, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Петропавловка 1-я, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования "Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Петропавловка 1-я Венгеровского района Новосибирской области ; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит тыс. руб., в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 35 473 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 40 тыс.руб; 2013 г. – 646,64 тыс.руб; - 2014 г. –160 тыс.руб; - 2015 г. – 245 тыс.руб; - 2016 г. – 320 тыс.руб; - 2017 г. – 370 тыс.руб; - 2018-2020 г-25 тыс.руб. - Областной бюджет - 2012 г. - 720 тыс.руб; - 2013 г. – 11012,7 тыс.руб; - 2014 г. –2880 тыс.руб; - 2015 г. –4410 тыс.руб; - 2016 г. – 5760 тыс.руб; - 2017 г. –6600 тыс.руб; - 2018-2020 г-450 тыс.руб. - Внебюджетные источники - 2012 г. - 40 тыс.руб; - 2013 г. _613,65 тыс.руб; - 2014 г. – 160 тыс.руб; - 2015 г. – 245 тыс.руб; - 2016 г. – 320 тыс.руб; 2017 г. – 370 тыс.руб; 2018-2020г-25 тыс.руб. |

Введение.

1-Петропавловский сельсовет был образован в 1920 году. После реорганизации в 2000 году, 1-Петропавловский сельсовет стал называться  муниципальным образованием Петропавловского 1-го сельсовета. Территория поселения общей площадью 412,6 кв. км расположена в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 453 км от областного центра г. Новосибирска, в 25 км от районного центра и в 80 км от ближайшей железнодорожной станции Чаны. Протяженность поселения с севера на юг составляет 21 км и с запада на восток – 19,6 км.

На его территории расположено три населённых пункта. Численность населения на 01.01.2012 года составила 972 человека. На протяжении последних лет численность населения остается на одном уровне. Все население сельское. Крупными селами являются – село Петропавловка 1-я. Этнический состав населения следующий: русские - 99%, немцы - 0,7%, татары – 0,3%,

- Анализ социально-экономического развития Петропавловского 1-го сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

1.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2008 - 2011 годов численность населения  уменьшилась. К началу 2012 года численность населения  составила 972 человек против 1047 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1047 | 1005 | 922 | 972 |
| 2. Доля в численности населения района (%) |  |  |  |  |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 21,8 | 16 | 16,0 | 15,1 |
| 4. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | 9,5 | 13,9 | 12,9 | 13 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Петропавловского 1-го сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы. Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 24,1 52,8 23,1 | 24,4 52,0 23,6 | 19,8 56,1 24,1 | 19,4 57 23,6 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 216 | 212 | 220 | 228 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,46 | 0,47 | 0,42 | 0,36 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,40 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,90 | 0,92 | 0,89 | 0,76 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 41250 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 22526 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 58 |
| 2) неиспользуемые площади | 10716 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 7950 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 18 организаций и учреждений, в том числе,  торговых  - 9, медицинских -3, образовательных - 2,культуры - 3, связи - 1,

Специализацией экономики поселения является сельское хозяйство: производство молока и мяса, выращивание зерновых культур. На территории  не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

    - 1.3. Торговля и платные услуги

Всего на территории поселения  действует 9 магазинов (из них магазинов потребительской кооперации-3). Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Петропавловскому 1-му сельсовету за 2011 год составил 15,3 млн. руб. или 111 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил 5,1 %. Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 12,7 | 13,3 | 13,7 | 15,3 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 47,0 53,0 | 45,2 54,8 | 45,0 55,0 | 44,0 56,0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 12130 | 13233 | 14860 | 15740 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 103 | 103,8 | 103 | 111 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 2,9 0 | 3,8 0 | 4,4 0 | 5,0 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 1389 | 1733 | 2056 | 2095 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 103 | 103.4 | 103.5 | 104.0 |

1.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается положительная тенденция значительного роста доходной части местного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 3,1 | 3,9 | 3,2 | 4.3 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2961 | 3881 | 3510 | 4440 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 13 | 12 | 17 | 11 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи | 86 | 87 |  | - |
| - прочие доходы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 435 | 474 | 554 | 523 |
| в том числе: - земельный налог | 102 | 101 | 128 | 111 |
| - налог на доходы физических лиц | 252 | 280 | 360 | 361 |
| - налог на имущество физических лиц | 2 | 1 |  | - |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 39 | 38 | 55 | 51 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 40 | 55 |  | - |
| в том числе на душу населения, руб. | 415 | 472 | 443 | 538 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 3073 | 3637 | 3.3 | 4,3 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2935 | 3917 | 3594 | 4394 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - национальная оборона - культура - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление - социальная политика | 1,5 35 17 46 0,5 | 2 47 10 40 1 | 7 93 | 12 86 88 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | 15 | 230 | 77 | 45 |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петропавловского 1-го сельсовета на 2012-2017 годы и на период до 2020 года» (далее Программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, разработки и широкому внедрению мер по организации деятельности, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

2.1.Существующая система теплоснабжения Петропавловского 1-го

сельсовета и перспектива ее развития.

На территории села Петропавловка 1-я в настоящее время функционирует 3 котельные, которые обслуживают ЗАО « Рямовское», 1-Петропавловскую среднюю общеобразовательную школу и интернат, Дом культуры, администрацию, фельдшерско-акушерский пункт. Котельные работают на твердом топливе - каменный уголь. Протяженность тепловых сетей составляет 0,4 км.

Перспектива развития системы теплоснабжения Петропавловского 1-го сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов и подключение к ней многоквартирных домов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Замена старых металлических труб на трубы в полиуретановой оболочке  приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

Необходимость модернизации сетей теплоснабжения и котельных на территории поселения приведёт к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условиям, а также сохранению эксплуатационно-технической надёжности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к 	нормативным.

2.2.Существующая система водоснабжения Петропавловского 1-го сельсовета и перспектива ее развития.

В Петропавловском 1-ом сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет ЗАО «Рямовское». Данное предприятие не является специализированным предприятием жилищно-коммунального хозяйства.

Источником водоснабжения населённых пунктов Петропавловского 1-го сельсовета являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Петропавловского 1-го сельсовета включает в себя 17 скважин, 3 водонапорных башни и водопроводные сети общей протяжённостью 7,5 км, из которых 4 км требуют замены.

Водопровод с. Петропавловка 1-я - 11 скважин (полный амортизационный износ, скважине более 30 лет), протяженность уличной водопроводной сети составляет 4 км. Водонапорная башня  исправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара  в систему водоснабжения.

Водопровод д. Красноярка – 4 скважины (возраст скважин 35лет), протяженность уличной водопроводной сети 2 км.

Водопровод д. Григорьевка. 2 скважины (полный амортизационный износ, скважине более 35лет). Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1,5 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах, выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей ( бурение скважин было в 1967 г) , емкостей для забора воды , качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек воды  из-за износа  трубопроводов.

Износ водопроводных сетей растет, вследствие ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-40% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в  несколько  раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Немаловажной проблемой остается обслуживание существующего водопроводного хозяйства из-за его нерентабельности ввиду изношенности сетей и оборудования.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Петропавловка 1-я | Чугун | 110 | 4000 | 1967 |
| 2 | Водопровод д. Красноярка | чугун | 110 | 2000 | 1978 |
| 3 | Водопровод д. Григорьевка | сталь | 76 | 1500 | 1966 |

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ЗАО «Рямовское», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 11,81  руб./м. куб.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Петропавловского 1-го сельсовета  предусматривают:

-строительство новой  водопроводной сети, с применением труб из современных материалов в с. Петропавловка 1-я;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- реконструкция водопроводной сети в д. Красноярка;

- подготовка проектно – сметной документации по водоснабжению в д. Григорьевка.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить  экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

2.3.   Существующая система сбора и утилизации ТБО Петропавловского 1-го сельсовета и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании села Петропавловка 1-я контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, услуги по сбору и вывозу ТБО на площадки временного хранения предоставляет ЗАО «Рямовское», а также жителями села самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать следующие мероприятия:

-   приобретение специализированной техники;

-   отведение площадок по хранению мусора;

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов находящемся в с. Венгерово, для дальнейшего захоронения.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Петропавловского 1-го сельсовета  реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Петропавловского 1-го сельсовета от 29 марта 2011года решением сессии Совета депутатов Петропавловского 1-го сельсовета была утверждена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 – 2015 годы Петропавловского 1-го сельсовета».

В 2011 году Администрацией Петропавловского 1-го сельсовета   и ее подведомственными учреждениями была проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов. Установлены энергосберегающие светильники на  объектах социальной сферы.

В 2012 году администрация Петропавловского 1-го сельсовета планирует установить 1 прибор учета холодного водоснабжения.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

А так же, в 2012 году администрация Петропавловского 1-го сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований  учреждений  социально- культурной сферы. И завершить  в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры.

Основной целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Петропапвловского 1-го сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.2. Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить  экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Петропавловского 1-го сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской  области.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Петропавловского 1-го сельсовета сведены в таблицу. Приложение 3.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012 по 2020 годы в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 34673 тыс.руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 года, что связано с проведением запланированных работ по строительству.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 4.

Приложение 1

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой модульной котельной мощностью 0.5 мВт с.Петропавловка 1-я | 2015 | МБ | 195 | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3510 | 3510 |  |  |  | 3510 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 195 | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловой сети в с.Петропавловка 1-я | 2015 | МБ | 49,5 | 49,5 |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 264 | 264 |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 16,5 | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт котлов и насосного оборудования | 2018-2020 | МБ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | ОБ | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  |  | ВИ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 4730 | 4230 |  |  | 0 | 4230 | 0 |  | 0 |  | 500 |  |
|  |  |  | МБ | 269,5 | 244,5 |  |  | 0 | 244,5 | 0 |  | 0 |  | 25 |  |
|  |  |  | ОБ | 4224 | 3774 |  |  | 0 | 3774 | 0 |  | 0 |  | 450 |  |
|  |  |  | ВИ | 236,5 | 211,5 |  |  | 0 | 211,5 | 0 |  | 0 |  | 25 |  |

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Петропавловка 1-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению с. Петропавловка -1 |  | МБ | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 720 | 720 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2013 | МБ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 1 | Строительство водопроводной сети | 2013 | МБ | 437,15 | 437,15 |  | 437,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7868,7 | 7868,7 |  | 7868,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 437,15 | 437,15 |  | 437,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2013 | МБ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Д. Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению | 2016 | МБ | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 630 | 630 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2017 | МБ | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство водопроводной сети | 2017 | МБ | 310 | 310 |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5580 | 5580 |  |  |  |  |  | 5580 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 310 | 310 |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
| 3 | Д. Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению | 2015 | МБ | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2016 | МБ | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство водопровода | 2016 | МБ | 225 | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4 050 | 4050 |  |  |  |  | 4 050 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 225 | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 26243 | 26243 | 0 | 11943 |  | 500 | 6400 | 5 7400 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1312,15 | 1312,15 | 0 | 597,15 |  | 25 | 320 | 370 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 23618,7 | 23618,7 | 0 | 10748,7 |  | 450 | 5760 | 6660 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 1312,15 | 1312,15 | 0 | 597,15 |  | 25 | 320 | 370 | 0 |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | 2014 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в с. Венгерово. | 2014 | МБ | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2880 | 2880 |  |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2015 |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 450 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3200 | 500 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 185 | 185 | 0 | 0 | 160 | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 3330 | 3330 | 0 | 0 | 2880 | 450 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 185 | 185 | 0 | 0 | 160 | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1547,15 | 40 | 597,15 |  | 220 | 320 | 370 |  |
| ОБ | 27848,7 | 720 | 10748,7 |  | 3960 | 5760 | 6660 |  |
| ВИ | 1547,15 | 40 | 597,15 |  | 220 | 320 | 370 |  |
| ИТОГО: | 30143 | 800 | 11943 |  | 4400 | 6400 | 7400 |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 49,5 |  | 49,5 |  |  |  |  | 25 |
| ОБ | 264 |  | 264 |  |  |  |  | 450 |
| ВИ | 16,5 |  | 16,5 |  |  |  |  | 25 |
| ИТОГО: | 330 |  | 330 |  |  |  |  | 500 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 185 |  |  | 160 | 25 |  |  |  |
| ОБ | 3330 |  |  | 2880 | 450 |  |  |  |
| ВИ | 185 |  |  | 160 | 25 |  |  |  |
| ИТОГО: | 3700 |  |  | 3200 | 500 |  |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 806,65 | 40 | 646,65 | 160 | 245 | 320 | 370 | 25 |
| ОБ | 31892,7 | 720 | 11012,7 | 2880 | 4410 | 5760 | 6660 | 450 |
| ВИ | 1 773,65 | 40 | 613,65 | 160 | 245 | 320 | 370 | 25 |
| ИТОГО: | 35 473 | 800 | 12273 | 3200 | 4900 | 6400 | 7400 | 500 |