Инвестиционная программа

Муниципальное унитарное предприятие

«1-Петропавловское ЖКХ» (водоснабжающее предприятие)

«Развитие системы водоснабжения Петропавловского 1-го муниципального образования

на  2013-2015г.»

Согласовано:

Решением (Двадцать третьей                          сессии Совета депутатов Петропавловского 1-го сельсовета от 14.11.2012 г № 7

,

Петропавловка 1-я 2012 г

Содержание:

Введение…………………………………………………………………………………………………3

1 Паспорт инвестиционной программы…………………………………………………………….....4

2. Цели и задачи программы……………………………………………………………………………5

3. Характеристика существующей системы водоснабжения…………………………………………7

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами……………………………………………………………………………………………….....9

5. План технических мероприятий по инвестиционной программе    .…………………………….10

6. Финансовое обеспечение программы………………………………………………………………10

7. Ожидаемая эффективность………………………………………………………………………….11

8. Экономический эффект……………………………………………………………………………...11

9. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального комплекса водоснабжения с. Петропавловка 1-я при возможных срывах в реализации инвестиционной программы…………………………….                                                                                                   12

10. Сроки реализации программы  ……………………………………………………………………12

11.Исполнители программы…………………………………………………………………………...12

12. Контроль…………………………………………………………………………………………….12

#### Введение

Муниципальным унитарным предприятием «1-Петропавловское ЖКХ» Венгеровского района  разработан проект инвестиционных программ по развитию коммунальной инфраструктуры водоснабжения в администрации Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  на 2013-2015гг.

Работа  проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.), с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказами Минрегионразвития № 99 и № 100 от 10.10.2007

В соответствии со ст. 5 п.2. Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса,  утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание разрабатывается на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 16; 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3128; 02.01.2006, N 1, ст. 10; 02.01.2006, N 1, ст. 21; 05.06.2006, N 23, ст. 2380; 31.07.2006, N 31 (I ч.), ст. 3442; 11.12.2006, N 50, ст. 5279; 25.12.2006, N 52 (I ч.), ст. 5498; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21; 21.05.2007, N 21, ст. 2455; 30.07.2007, N 31, ст. 4012).

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 36; 26.12.2005, N 52 (I ч.), ст. 5597; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21);

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разрабатываемой в соответствие с документами территориального планирования муниципальных образований и утверждаемой представительным органом муниципального образования (далее - программа комплексного развития);

- иных муниципальных правовых актов муниципального образования, определяющих порядок и условия разработки технического задания (при наличии таковых).

В соответствии с п. 1 и 2   статьи  10 Федерального Закона № 210-ФЗ:

- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования (части территории этого муниципального образования), а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

#### 1.Паспорт инвестиционной программы

Проект инвестиционной   программы муниципальное унитарное предприятие  «1-Петропавловское ЖКХ» ( водоснабжающее предприятие )«Развитие системы водоснабжения  Петропавловского 1-го муниципального образования на 2013-2015г.»

| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципальное унитарное предприятие «1-Петропавловское ЖКХ» ( водоснабжающее предприятие) «Развитие системы водоснабжения Петропавловского 1-го муниципального образования на 2013-2015г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | ■ Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». ■ Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». ■ Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» ■ Постановление Правительства Российской Федерации 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» ■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы. |
| Заказчик Программы | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
| Сроки реализации | 2013-2015 |
| Основные цели Программы | ■ Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей. ■ Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества |
| Основные задачи Программы | ■ Техническое перевооружение имущественного комплекса Общества на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. ■ Обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь. ■ Ресурса и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоснабжения. ■ Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Исполнители Программы | МУП «1-Петропавловское ЖКХ» |
| Объемы и источники финансирования | В 2013-2015 годы 26243тыс. руб., соответственно, в том числе за счет: - Средства бюджета МО – 2624,3 тыс. руб. - Средства предприятия – 3936,45 тыс. руб. - Средства областного бюджета –19682,25 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | ■ Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения. -снижение аварийности системы водоснабжения до 0,6 ед./км ■ Снижение затрат при эксплуатации системы водоснабжения. ■ Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного водоснабжения |
| Организация контроля над реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Петропавловского 1-го сельсовета |

#### 2. Цели и задачи Программы

2.1.1. Цели Программы:

Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества.

2.1.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед МУП «1-Петропавловское ЖКХ»», является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

-	 техническое перевооружение имущественного комплекса на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

-	 обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь;

-	 повышение производственной и экологической безопасности;

-	 ресурса и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоснабжения;

-	 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Реализация Инвестиционной программы развития системы водоснабжения с.Петропавловка 1-я требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели 2012 г. | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 8/7,5=1,07 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сечей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. | 80 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Удельный вес сетей нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | 7.5/7.5*100=100 | Протяженность сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, для водяной сети. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. | 0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. | 21900/972=22.5 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. | 284,7/*284,7=100 | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |
| Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | 3/7.5=0,4 | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по водоснабжению. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки. |
| Производительность труда, т.м3/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. | 97/3=32,3 | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству водоснабжения |

#### 3. Характеристика существующей системы водоснабжения.

МУП «1-Петропавловское ЖКХ» создано для обеспечения бесперебойного снабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий с. Петропавловка 1-я водой, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся на балансе предприятия, и принятых по договору аренды, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования.

МУП «1-Петропавловское ЖКХ»  оказывает коммунальные услуги водоснабжения для потребителей с.Петропавловка 1-я, д.Красноярка, д.Григорьевка

На территории администрации Петропавловского 1-го сельсовета по состоянию на 01.01.2012 г. обеспечивается водой и эксплуатируется:

-	  16.8 тыс. м2 жилищного фонда;

-   3 водозаборные скважины в с. Петропавловка 1-я (мощностью 432 м3/сут )

-   1 водозаборная скважина в д. Красноярка  (мощностью 172.8 м3/сут )

-   1 водозаборная скважина в д. Григорьевка (мощностью 288 м3/сут )

- 1 водонапорная  башня в  с Петропавловка 1-я

- 1 водонапорная башня в д. Красноярка.

- 1 водонапорная башня в д. Григорьевка.

- 1 водопровод в с. Петропавловка 1-я.

- 1 водопровод в д. Красноярка.

- 1 водопровод в д. Григорьевка.

-	Протяженность уличной водопроводной сети  по администрации Петропавловского 1-го сельсовета составляет 7.5 км. из них 100% сети требуют замены.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Петропавловка 1-я с.с.Петропавловка | Чугун | 110 мм. | 4000 | 1967 |
|  | Водопровод с. Красноярка | Чугун | 110 мм. | 2000 | 1978 |
| 2 | Водопровод д.Григорьевка | Сталь | 76 мм. | 1500 | 1966 |

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Петропавловского 1-го сельсовета  предусматривают:

-строительство новой  водопроводной сети, с применением труб из современных материалов в с. Петропавловка 1-я, д. Красноярка, д. Григорьевка

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить  экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План 2013год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Подано воды в сеть-всего | тыс.м3 | 112,6 |
|  | в т.ч.: своими насосами | тыс.м3 | 112,6 |
|  | воды, полученной со стороны | тыс. м3 | - |
| 2 | Отпущено воды всем потребителям | тыс. м3 | 97,0 |
| 3 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 15,6 |
| 4 | Отпущено воды своим потребителям | тыс. м3 | 97,0 |
| 4.1 | -из них: населению | тыс.м3 | 23,0 |
| 4.2 | - бюджетным организациям | тыс.м3 |  |
| 4.3 | - прочим организациям | тыс.м3 | 74,0 |
| 4.4 | - другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. м3 | - |

Как видно из таблицы основная доля потребления услуг водоснабжения приходится на группу «Население»: 2012год – 23%,

Система водоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

-	 в связи со старением водопроводных сетей (бурение скважин было в 1967 году), ёмкостей для забора воды, качество воды ежегодно ухудшается.

-растёт процент утечек воды из-за износа трубопроводов.

Износ водопроводных сетей растёт, вследствие ежегодных прорывов увеличивается, а потери в сетях достигают 13 % от объёма поданной  воды в сеть, что превышает нормативы в несколько раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем, сложившихся на территории с.Петропавловка 1-я, и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг.

Плановый показатели производственной программы на 2013 годы представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Показатели | Ед.измер. | План 2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вода |
| Подано воды в сеть | т.м3 | 112,6 |
| Потери воды | т.м3 | 15,6 |
| Реализовано воды-всего | т.м3 | 97,0 |
| -население | т.м3 | 23,0 |
| - прочие потребители | т.м3 | 74,0 |
| Доходы всего | тыс.руб. | 1330,84 |
| - от населения | тыс.руб. | 315,56 |
| - прочие потребители | тыс.руб. | 1015,28 |
| Затраты на производство и реализацию услуг |  |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 276,79 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 325,08 |
| Отчисления на оплату труда | тыс.руб. | 98,82 |
| Ремонтный фонд (Содержание и эксплуатация оборудования) | тыс.руб. | 480,0 |
| Амортизация | тыс.руб. |  |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 120,0 |
| Прочие затраты | тыс.руб. | 10,0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1310,69 |
| Прибыль | тыс.руб. | 20,15 |
| Всего расходов с учетом прибыли | тыс.руб. | 1310,69 |
| Всего доходов | тыс.руб. | 1330,84 |
| Финансовый результат | тыс.руб. | 20,15 |
| Себестоимость | руб/м3 | 13,57 |
| Тариф для организаций | руб/м3 | 13.72 |
| Тариф для населения | руб/м3 | 13.72 |

#### 4.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

По фактическому состоянию системы централизованного водоснабжения наблюдается не соответствие качества поставляемой воду установленным нормам.

Особо необходимо отметить:

-	 морально устаревшее оборудование;

-	 не надлежащее качество предоставления услуг по водоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов водоснабжения, перебои и т.д.);

-	 высокая стоимость производства и передачи воды;

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ, покрытия дефицита услуг водоснабжения и в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МО Петропавловского 1-ого сельсовета МУП «1-Петропавловское ЖКХ» разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения администрации Петропавловского 1-го сельсовета  на период 2013 – 2015 гг.

#### 5.План технических мероприятий по инвестиционной программе

Развитие системы водоснабжения с. Петропавловка 1-я 2013 г.:

-строительство новой водопроводной сети 4 км., с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Развитие системы водоснабжения д. Красноярка 2013-2014г:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство  водопроводной сети.

Развитие системы водоснабжения д. Григорьевка 2014-2015г.:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

#### 6. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», а также областными целевыми программами Новосибирской области и, по мероприятиям модернизации систем водоснабжения, которыми предусматривается консолидация средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области и средств предприятий ЖКХ.

При реализации данной инвестиционной программы предполагается, что из средств соответствующих бюджетов будет профинансировано доля  расходов по предлагаемому проекту в следующих размерах:

Таблица  6.1

| №/№ | Наименование затрат | Годы | Сумма, тыс. руб. | в том числе за счет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | Средства предприятия |  |  |  | Средства МО |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. амортизация | в т.ч. доходы от нерегулируемой деятельности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заготовка дров | Тариф на подключение |  |
|  | с. Петропавловка 1-я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2013 | 2000 | 1500 | 300 |  | 195,42 | 104,58 | 200 |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 2013 | 8743 | 6557,25 | 1311,45 |  | 854,28 | 457,17 | 874,3 |
| 3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2013 | 1200 | 900 | 180 |  | 117,25 | 62,75 | 120 |
|  | ИТОГО |  | 11943 | 8957,25 | 1791,45 |  | 1166,95 | 624,5 | 1194,3 |
|  | д.Красноярка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению | 2013 | 700 | 525 | 105 |  | 86,03 | 18,97 | 70 |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 2014 | 6200 | 4650 | 930 | 288,3 | 473,68 | 168,02 | 620 |
| 3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2014 | 1200 | 900 | 180 | 55,8 | 91,68 | 32,52 | 120 |
|  | ИТОГО |  | 8100 | 6075 | 1215 | 344,1 | 651,39 | 219,51 | 810 |
|  | д. Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектно- сметной документации по водоснабжению д. Григорьевка. | 2014 | 500 | 375 | 75 |  | 62,4 | 12,6 | 50 |
| 2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2015 | 1200 | 900 | 180 | 102,7 | 47,3 | 30,0 | 120 |
| 3 | Строительство водопровода | 2015 | 4500 | 3375 | 675 | 385,55 | 176,06 | 113,39 | 450 |
|  | ИТОГО |  | 6200 | 4650 | 930 | 488,25 | 285,76 | 155,99 | 620 |
|  | ВСЕГО |  | 26243 | 19682,25 | 3936,45 | 832,35 | 2104,1 | 1000,0 | 2624,3 |

#### 7. Ожидаемая эффективность

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

а) Снижение уровня износа объектов инфраструктуры водоснабжения до 50 %;

б) Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению потребителей:

-	 сокращение фактических потерь воды до 3% ;

-	 снижение аварийности на водопроводных сетях  до 0,6 ед./км;

-	 сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги водоснабжения ;

-	 увеличение объема водопотребления до 36 м3/чел;

в) Увеличение общей эффективности работы МУП «1-Петропавловское ЖКХ»

#### 8. Экономический эффект

Модернизация сетей водоснабжения приведет к сокращению потерь, увеличению объема реализации воды, снижению затрат, что напрямую связано с уменьшением себестоимости отпускаемой воды

#### 9. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального водоснабжения с. Петропавловка 1-я при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над  плановой.

Причины:

-	 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-	 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-	 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-	 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-	 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

-	 привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-	 использование собственных средств  предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению.

#### 10. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на 3 года с 2013 по 2015 гг.

#### 11. Исполнители Программы

муниципальное унитарное предприятие «1-Петропавловское ЖКХ»

#### 12. Контроль

Мониторинг выполнения настоящей программы развития системы централизованного водоснабжения осуществляется администрацией Петропавловского 1-го сельсовета.